การจัดการองค์ความรู้

มาตรการประหยัดพลังงาน

จัดทำโดย

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

บทที่ 1

บทนำ

มาตรการประหยัดพลังงานในสำนักงาน

1.  หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีมีมติ  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม    พ.ศ.  2548  ให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

ลดปริมาณการใช้พลังงานลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยความสามารถในการลดใช้พลังงานถูกนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพภาคบังคับของการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และหามาตรการในการบริหารค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค    โดยให้ความความสำคัญกับการปลูกฝังแนวคิดและจิตสำนึกที่ดีในการประหยัดพลังงานโดยเน้นให้เห็นผลที่จะเกิดขึ้นจริง  ซึ่งได้กระตุ้นให้ทุกคนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และเป็นการผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการช่วยให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประหยัดพลังงานลงได้

วัตถุประสงค์

- เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน

- เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้อง

- เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก  ในการใช้พลังงานไฟฟ้า

- เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลดใช้พลังงานไฟฟ้า

- เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการมีส่วนร่วมในการช่วยลดใช้พลังงานภายในสำนักงาน

- เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น

3. ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทำให้สำนักงานประหยัดพลังงานช่วยลดค่าใช้จ่ายลงอย่างคุ้มค่า

2. การประหยัดพลังงานสามารถยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่มีอยู่ ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เหล่านั้นเร็วเกินกว่าที่ควร

บทที่  2

มาตรการประหยัดพลังงานในสำนักงาน

วิธีประหยัดไฟฟ้า

1. ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน สร้างให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้ง

ที่ออกจากห้อง

2. เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพให้แน่ใจทุกครั้งก่อน

ตัดสินใจซื้อ หากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเลือกใช้เบอร์ 5

3. ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมงสำหรับเครื่องปรับอากาศทั่วไป

และ 30 นาที สำหรับเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5

4. หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศบ่อยๆ เพื่อลดการเปลืองไฟในการ

ทำงานของเครื่องปรับอากาศ

5. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่กำลังสบาย อุณหภูมิที่

เพิ่มขึ้น 1 องศา ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10

6. ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยรั่ว

ตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตูช่องแสง และปิดประตูห้องทุกครั้งที่เปิดเครื่องปรับอากาศ

7. ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานในห้องที่มี

เครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสีย และใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร

8. ติดตั้งฉนวนกันความร้อนโดยรอบห้องที่มีการปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการ

ถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร

9. ใช้มูลี่กันสาดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคาร และบุฉนวนกันความร้อนตามหลังคาและ

ฝาผนังเพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป

10. หลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ห้องปรับอากาศ ติดตั้งและใช้

อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดประตูในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ

11. ควรปลูกต้นไม้รอบๆ อาคาร เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้น  ให้ความเย็นเท่ากับครื่องปรับ

อากาศ 1 ตัน หรือให้ความเย็นประมาณ 12,000 บีทียู

12. ควรปลูกต้นไม้เพื่อช่วยบังแดดข้างบ้านหรือเหนือหลังคา เพื่อเครื่องปรับอากาศจะไม่ต้อง

ทำงานหนักเกินไป

13. ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับดินจะทำให้บ้านเย็นไม่

จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเย็นจนเกินไป

14. ในสำนักงาน ให้ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ในช่วงเวลา

12.00-13.00 น. จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้

15. ไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเริ่มงาน และควรปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลา

เลิกใช้งานเล็กน้อย เพื่อประหยัดไฟ

16. เลือกซื้อพัดลมที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง เพราะพัดลมที่ไม่ได้คุณภาพ มักเสียง่าย ทำ

ให้สิ้นเปลือง

17. หากอากาศไม่ร้อนเกินไป ควรเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ จะช่วยประหยัดไฟ ประหยัด

เงินได้มากทีเดียว

18. ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ใช้หลอดผอมจอมประหยัดแทนหลอดอ้วน ใช้หลอดตะเกียบ

แทนหลอดไส้ หรือใช้หลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนต์

19. ควรใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟ หรือบัลลาสต์อิเล็กโทรนิกคู่กับหลอดผอมจอมประหยัด จะช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้อีกมาก

20. ควรใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสงในห้องต่างๆ เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟ

กระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้หลอดไฟฟ้าวัตต์สูง ช่วยประหยัดพลังงาน

21. หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟที่บ้าน เพราะจะช่วยเพิ่มแสงสว่างโดยไม่ต้องใช้พลังงานมาก

ขึ้น ควรทำอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี

22. ใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ำ สำหรับบริเวณที่จำเป็นต้องเปิดทิ้งไว้ทั้งคืน ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือ

ข้างนอก เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า

23. ควรตั้งโคมไฟที่โต๊ะทำงาน หรือติดตั้งไฟเฉพาะจุด แทนการเปิดไฟทั้งห้องเพื่อทำงาน จะ

ประหยัดไฟลงไปได้มาก

24. ควรใช้สีอ่อนตกแต่งอาคาร ทาผนังนอกอาคารเพื่อการสะท้อนแสงที่ดี และทาภายในอาคาร

เพื่อทำให้ห้องสว่างได้มากกว่า

25. ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้มากที่สุด เช่น ติดตั้งกระจกหรือติดฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกัน

ความร้อน แต่ยอมให้แสงผ่านเข้าได้เพื่อลดการใช้พลังงานเพื่อแสงสว่างภายในอาคาร

26. ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณที่มีความต้องการใช้แสงสว่างน้อย หรือบริเวณที่มี

แสงสว่างพอเพียงแล้ว

27. ปิดตู้เย็นให้สนิท ทำความสะอาดภายในตู้เย็น และแผ่นระบายความร้อนหลังตู้เย็นสม่ำเสมอ

เพื่อให้ตู้เย็นไม่ต้องทำงานหนักและเปลืองไฟ

28. อย่าเปิดตู้เย็นบ่อย อย่านำของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็น เพราะจะทำให้ตู้เย็นทำงานเพิ่มขึ้น กินไฟ

มากขึ้น

29. ตรวจสอบขอบยางประตูของตู้เย็นไม่ให้เสื่อมสภาพ เพราะจะทำให้ความเย็นรั่วออกมาได้ ทำ

ให้สิ้นเปลืองไฟมากกว่าที่จำเป็น

30. เลือกขนาดตู้เย็นให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว อย่าใช้ตู้เย็นใหญ่เกินความจำเป็นเพราะกิน

ไฟมากเกินไป และควรตั้งตู้เย็นไว้ห่างจากผนังบ้าน 15 ซม.

31. ควรละลายน้ำแข็งในตู้เย็นสม่ำเสมอ การปล่อยให้น้ำแข็งจับหนาเกินไป จะทำให้เครื่องต้อง

ทำงานหนัก ทำให้กินไฟมาก

32. เลือกซื้อตู้เย็นประตูเดียว เนื่องจากตู้เย็น 2 ประตู จะกินไฟมากกว่าตู้เย็นประตูเดียวที่มีขนาด

เท่ากัน เพราะต้องใช้ท่อน้ำยาทำความเย็นที่ยาวกว่า และใช้คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่กว่า

33. ควรตั้งสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็นให้เหมาะสม การตั้งที่ตัวเลขต่ำเกินไป อุณหภูมิจะเย็น

น้อย ถ้าตั้งที่ตัวเลขสูงเกินไปจะเย็นมากเพื่อให้ประหยัดพลังงานควรตั้งที่เลขต่ำที่มีอุณหภูมิพอเหมาะ

34. ปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู เพราะการเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู เป็นการสิ้นเปลืองไฟฟ้า

โดยใช่เหตุ แถมยังต้องซ่อมเร็วอีกด้วย

35. ไม่ควรปรับจอโทรทัศน์ให้สว่างเกินไป และอย่าเปิดโทรทัศน์ให้เสียงดังเกินความจำเป็น

เพราะเปลืองไฟ ทำให้อายุเครื่องสั้นลงด้วย

36. กาต้มน้ำไฟฟ้า ต้องดึงปลั๊กออกทันทีเมื่อน้ำเดือด อย่าเสียบไฟไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ เพราะ

นอกจากจะไม่ประหยัดพลังงานแล้วยังอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

37. แยกสวิตช์ไฟออกจากกัน ให้สามารถเปิดปิดได้เฉพาะจุด ไม่ใช้ปุ่มเดียวเปิดปิดทั้งชั้น ทำให้

เกิดการสิ้นเปลืองและสูญเปล่า

38. หลีกเลี่ยงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ต้องมีการปล่อยความร้อนเช่น กาต้มน้ำ หม้อหุงต้ม ไว้ใน

ห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ

39. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และหมั่นทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า

อยู่เสมอ จะทำให้ลดการสิ้นเปลืองไฟได้

40. อย่าเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ถ้าไม่ใช้งาน ติดตั้งระบบลดกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องเมื่อพักการ

ทำงาน จะประหยัดไฟได้ร้อยละ 35-40และถ้าหากปิดหน้าจอทันทีเมื่อไม่ใช้งาน จะประหยัดไฟได้ร้อยละ 60

41. ดูสัญลักษณ์ Energy Star ก่อนเลือกซื้ออุปกรณ์สำนักงาน (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ) ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน ลดการใช้
กำลังไฟฟ้า เพราะจะมีระบบประหยัดไฟฟ้าอัตโนมัติ

วิธีประหยัดน้ำ

1. ใช้น้ำอย่างประหยัด หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่า

ประโยชน์

2. ไม่ควรปล่อยให้น้ำไหลตลอดเวลาตอนล้างหน้า เพราะจะสูญน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ นาทีละ

หลายๆ ลิตร

3. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้

สบู่เหลว และการใช้สบู่เหลวที่ไม่เข้มข้น จะใช้น้ำน้อยกว่าการล้างมือด้วยสบู่เหลวเข้มข้น

4. ใช้ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการฉีดน้ำด้วยสายยาง จะประหยัดน้ำได้มากกว่า

5. ไม่ควรใช้สายยางและเปิดน้ำไหลตลอดเวลาในขณะที่ล้างรถเพราะจะใช้น้ำมากถึง 400 ลิตร

แต่ถ้าล้างด้วยน้ำและฟองน้ำในกระป๋องหรือภาชนะบรรจุน้ำ   จะลดการใช้น้ำได้มากถึง   300   ลิตร ต่อการล้างหนึ่งครั้ง

6. ไม่ควรล้างรถบ่อยครั้งจนเกินไป เพราะนอกจากจะมีความสิ้นเปลืองน้ำแล้ว ยังทำให้เกิดสนิม

ตัวถังได้ด้วย

7. ตรวจสอบท่อน้ำรั่วภายในสำนักงาน ด้วยการปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในสำนักงาน หลังจากทีทุก

คนกลับบ้านแล้ว (หรือเวลาที่แน่ใจว่า ไม่มีใครใช้น้ำระยะหนึ่ง จดหมายเลขวัดน้ำไว้ ถ้าตอนเช้ามาตรเคลื่อนที่โดยที่ยังไม่มีใครเปิดน้ำใช้ ก็เรียกช่างมาตรวจซ่อมได้เลย)

8. ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ ให้ลองหยดสีผสมอาหารลงในถังพักน้ำ แล้วสังเกตดู

คอห่าน หากมีน้ำสีลงมาโดยที่ไม่ได้กดชักโครก ให้รีบจัดการซ่อมได้เลย

9. ไม่ใช้ชักโครกเป็นที่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิดเพราะจะทำให้สูญเสียน้ำจากการ

ชักโครก เพื่อไล่สิ่งของลงท่อ

10. ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ชักโครกประหยัดน้ำ ฝักบัว  ประหยัดน้ำ ก๊อกประหยัดน้ำ หัวฉีด

ประหยัดน้ำ เป็นต้น

11. ติด Areator หรือ อุปกรณ์เติมอากาศที่หัวก๊อก เพื่อช่วยเพิ่มอากาศให้แก่น้ำที่ไหลออกจาก

หัวก๊อก ลดปริมาณการไหลของน้ำ ช่วยประหยัดน้ำ

12. ไม่ควรรดน้ำต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะน้ำจะระเหยหมดไปเปล่าๆ ให้รดตอนเช้าที่อากาศยัง

เย็นอยู่ การระเหยจะต่ำกว่าช่วยให้ประหยัดน้ำ

13. อย่าทิ้งน้ำดื่มที่เหลือในแก้วโดยไม่เกิดประโยชน์อันใด ใช้รดน้ำต้นไม้ ใช้ชำระพื้นผิว ใช้

ชำระความสะอาดสิ่งต่างๆ ได้อีกมาก

14. ควรใช้เหยือกน้ำกับแก้วเปล่าในการบริการน้ำดื่ม และให้ผู้ที่ต้องการดื่มรินน้ำดื่มเอง และควร

ดื่มให้หมดทุกครั้ง

15. ล้างจานในภาชนะที่ขังน้ำไว้ จะประหยัดน้ำได้มากกว่าการล้างจานด้วยวิธีที่ปล่อยให้น้ำไหล

จากก๊อกน้ำตลอดเวลา

16. ติดตั้งระบบน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเก็บและจ่ายน้ำตามแรงโน้มถ่วงของโลก เพื่อ

หลีกเลี่ยงการใช้พลังงานไปสูบและจ่ายน้ำภายในอาคาร

วิธีประหยัดพลังงานอื่นๆ

1. อย่าใช้กระดาษหน้าเดียวทิ้ง ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าใช้ทั้งสองหน้า ให้นึกเสมอว่า กระดาษ

แต่ละแผ่นย่อมหมายถึงต้นไม้หนึ่งต้นที่ต้องเสียไป

2. ในสำนักงานให้ใช้การส่งเอกสารต่อๆ กัน แทนการสำเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อประหยัด

กระดาษประหยัดพลังงาน

3. ลดการสูญเสียกระดาษเพิ่มมากขึ้น ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษปะหน้าโทรสาร ชนิดเต็ม

แผ่น และหันมาใช้กระดาษขนาดเล็ก ที่สามารถตัดพับบนโทรสารได้ง่าย

4. ใช้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยโมเด็ม หรือแผ่นดิสก์ แทนการ

ส่งข่าวสารข้อมูลโดยเอกสาร ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ลดการใช้พลังงานได้มาก

5. หลีกเลี่ยงการใช้จานกระดาษ แก้วน้ำกระดาษ เวลาจัดงานสังสรรค์ต่างๆ เพราะสิ้นเปลือง

พลังงานในการผลิต

6. รู้จักแยกแยะประเภทขยะ เพื่อช่วยลดขั้นตอน และลดพลังงานในการทำลายขยะ และทำให้ขยะ

ทั้งหลายง่ายต่อการกำจัด

7. หนังสือพิมพ์อ่านเสร็จแล้วอย่าทิ้ง ให้เก็บไว้ขาย หรือพับถุง เก็บไว้ทำอะไรอย่างอื่น ใช้ซ้ำทุก

ครั้งถ้าทำได้ ช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิต

8. ให้ความร่วมมือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่

รณรงค์ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน

9. กระตุ้นเตือนให้ผู้อื่นช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยการติดสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายให้ช่วยประหยัดไฟ ตรงบริเวณใกล้สวิทช์ไฟ เพื่อเตือนให้ปิดเมื่อเลิกใช้แล้ว

ลดใช้พลังงานทำได้อย่างไร

เครื่องปรับอากาศ

1. เปิดเครื่องปรับอากาศ  ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  -   12.00  น.  และ  13.00  น.  -  16.00  น.  และในแต่ละห้องจะต้องมีข้าราชการหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่า  4  คน

2. มีการตั้งอุณหภูมิในการปรับอากาศที่  25 – 26  องศาเซลเซียส

3. ตั้งอุณหภูมิในการปรับอากาศในห้องทำงานเท่านั้น  เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. งดใช้พัดลมระบายอากาศขณะที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ  และปิดเมื่อเลิกใช้ทุกครั้ง

5. ตรวจเช็คล้างพิลเตอร์  เป่าคอนเดนซิ่ง  แรงดันน้ำยา  ความคงที่ของกระแสไฟฟ้า  ปรับทิศทางลมปรับอุณหภูมิ  ตรวจสอบระบบหล่อลื่น  เป็นประจำทุกเดือน  สำหรับแผงกรองอากาศ  ให้แต่ละห้องทำความสะอาดทุก  2  สัปดาห์

6. ใน  1  ปี  จะต้องมีการล้างใหญ่  1  ครั้ง

7. อะไหล่ทุกชิ้นที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งาน  จะต้องเปลี่ยนเป็นของแท้และใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและควรเป็นยี่ห้อเดียวกัน

8. เปิด – ปิด ประตูเข้าออกของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็น  และระมัดระวังไม่ให้ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้  เพื่อลดภาวการณ์ทำงานของเครื่องปรับอากาศ

การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่างงเปลี่ยนเป็นของแท้และใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและควรเป็นยี่ห้อเดียวกัน

ลุ่

1. เปิดไฟในสำนักงานตั้งแต่  08.30 น. -  12.00 น.  และเวลา  13.00 น. – 16.30 น.

หากมีการทำความสะอาดสำนักงาน  ให้ปิดเมื่อทำความสะอาดเสร็จ

2. หลังเวลาเลิกงานให้ปิดไฟสำนักงาน  ยกเว้นสำหรับทำความสะอาดและสำหรับผู้ปฏิบัติงานช่วงเวลาหลัง  16.30 น. โดยให้ปิดต่อไปได้เท่าที่จำเป็น

3. ระหว่างเวลาหยุดพักกลางวัน  ( 12.00 น. – 13.00 น. )  ให้เปิดไฟในสำนักงาน

4. ระหว่างเวลาทำงานให้เปิดไฟสำหรับทำงานได้ตามความจำเป็น  หากจะออกจากห้องไปเป็นเวลานานให้ปิดไฟทุกครั้ง

5. ไฟทางเดิน  เฉลียง  ช่องบันได  และห้องสุขา  ให้เปิดไฟไว้เท่าที่จำเป็น

6. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เปิดใช้ห้องทำงานในวันหยุดราชการ  เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

7. บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทุก  3  เดือนโดยทำความสะอาด  ฝาครอบโคม  หลอดไฟ  และแผ่นสะท้อนแสงในโคม  เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง  ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำสำนักงาน

1.ปิดเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นก่อนเวลาเลิกงาน  30  นาที

2.ปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยงหรือขณะที่ไม่ใช้งานเกินกว่า  15  นาที

ยกเว้นเครื่องต้องใช้งานตลอดเวลา

3.เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานให้ใช้ได้เฉพาะที่มีความจำเป็น  และเมื่อหมดความจำเป็นให้ดึงปลั๊กออกห้ามเสียบปลั๊กทิ้งไว้โดยเด็ดขาด

4.  เลื่อนตู้เย็นห่างฝาผนัง  15  เซนติเมตร พร้อมดูแลอย่าให้มีน้ำแข็งเกาะช่องน้ำแข็ง

5.  ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง  อย่าปิดด้วยรีโมทคอนโทรล

6.  รับฟังข้อมูลข่าวสารจาก วิทยุ  โทรทัศน์  เท่าที่จำเป็น

7.  เครื่องถ่ายเอกสารให้ถอกปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน

8.  ดูแลบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอย่างต่อเนื่อง

มาตรการประหยัดน้ำประปา

1.  ให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง  การรั่วซึม  ของอุปกรณ์การใช้น้ำประปา เช่น ท่อน้ำชักโครก  วาล์ว  อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกอาคาร  หากพบจุดที่มีการรั่วไหลให้ลงมือซ่อมทันที  เพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น

2.  ปิดน้ำให้สนิทเมื่อเลิกใช้ทุกครั้ง

3.  การล้างทำความสะอาดรถยนต์ราชการ  ให้ใช้ถังน้ำรองน้ำไปใช้ทำความสะอาด  ห้ามใช้สายยางฉีดน้ำทำความสะอาด  และห้ามนำน้ำประปาของราชการล้างรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ส่วนตัวโดยเด็ดขาด

4.  การรดน้ำต้นไม้  ให้ใช้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม  ประหยัด  โดยดูจากลักษณะพันธ์ไม้แต่ละชนิดและสภาพอากาศ

5.  เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำหรือมีประสิทธิภาพสูง  เช่น  ก๊อกประหยัดน้ำ ชักโครกประหยัดน้ำ หัวฉีดประหยัดน้ำ  แทนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ  เมื่อหมดอายุการใช้งานมาตรการประหยัด

การใช้โทรศัพท์และโทรสาร

1.  การใช้โทรศัพท์ทางไกล  ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการขอติดตั้ง และใช้โทรศัพท์ราชการโดยใช้กรณีที่จำเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง  และต้องเป็นไปโดยประหยัด  ให้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดให้พร้อม  โดยปกติไม่ควรใช้เวลาในการพูดเกิน   3 นาที/ครั้ง

2.  การใช้โทรศัพท์ระบบ  Hot Line  ในการติดต่อกับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นลำดับแรกและหากมีความจำเป็นใช้โทรศัพท์ทางไกล ให้กด 1234  หรือให้ใช้ระบบ  Internet/Intranet   เท่านั้นเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

3.  วางแผนการเดินทางโดยพิจารณาเส้นทางที่สามารถช่วยย่นระยะทางและเวลาโดยหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรแออัด

4.  จัดระเบียบการใช้รถในการส่งเอกสารและหนังสือราชการโดยกำหนดเวลาดังนี้ เวลา  09.00 น. – 11.00 น.  และ  13.00 น. – 15.00  น.  ยกเว้นการไปติดต่องานเร่งด่วน ประชุม หรือ  รับ – ส่งเงิน  ให้ขอใช้รถเป็นกรณีพิเศษ

5.  ลดการเดินทางลงโดยใช้การติดต่อสื่อสารอื่นแทน  เช่น  โทรศัพท์  โทรสาร  ไปรษณีย์  อีเมล์  หรือใช้บริการเอกสารและพัสดุแทนการส่งด้วยตนเอง

วางแผนการใช้รถให้มีประสิทธิภาพ

1.  เลือกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับชนิดเครื่องยนต์  เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สะอาด  ทำให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และลดการสูญเสียพลังงาน

2.  ตรวจดูลมยางรถยนต์ให้มีความดันที่เหมาะสมกับการใช้งาน  ไม่แข็งหรืออ่อนจนเกินไป

3.  บำรุงรักษาตรวจซ่อมเครื่องยนต์  เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง  ไส้กรอง ฯลฯ  อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การเผาไหม้เครื่องยนต์มีความสมบูรณ์  ลดการปล่อยมลพิษ  และไม่สิ้นเปลืองน้ำมัน

4.  ศึกษาการใช้รถยนต์ให้ถูกวิธี  เช่น  ขับเครื่องด้วยความเร็วสม่ำเสมอเพื่อให้การเผาไหม้เครื่องยนต์มีความสมบูรณ์  ลดการปล่อยมลพิษ  และไม่สิ้นเปลืองน้ำมัน

5.  ไม่ควรติดเครื่องขณะจอดรถคอย  และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน

6.  ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์  และไม่เลี้ยงครัตซ์ในขณะขับ  และให้เปิดเครื่องปรับอากาศตามความจำเป็น  และปิดเครื่องปรับอากาศก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาที

7.  เลือกใช้รถยนต์ที่ประหยัดน้ำมัน  หรือเลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพเดินทาง  เช่น  การเดินทางในเขตเมือง  ควรเลือกใช้รถที่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็ก

การควบคุมและตรวจสอบ

1.  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละห้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมประจำแต่ละห้องทำงาน

2.  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงาน แล้วรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ

3.  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  เป็นผู้เปิด – ปิดไฟแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย  โดยให้อยู่ในการตรวจตราของเวรรักษาการณ์ประจำวัน

5.  ให้หัวหน้ากลุ่ม ฯ  หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าหน่วย  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ตรวจสอบตามมาตรการประหยัดโดยเคร่งครัด

ขอบเขตในการควบคุมการลดใช้พลังงาน

- จัดตั้งคณะทำงานการสำรวจพฤติกรรมการใช้พลังงานแต่ละอาคาร

- กำหนดแผนตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำอาคาร

- กำหนดแผนการตรวจตราการใช้ฟ้าภายในอาคาร

- จัดระบบเก็บข้อมูลการใช้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละอาคาร

- จัดทำป้ายแสดงค่าไฟฟ้าประจำอาคาร

- จัดการแข่งขันประหยัดไฟฟ้าระหว่างอาคาร

- ประเมินผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

บทสรุป

จะเห็นว่าจากการที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานของบุคลาการภายในสำนักงานเป็นการฝึกตนเองให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานที่เราใช้ทุกวันสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตจากที่เราได้ดำเนินชีวิตมีการปรับเปลี่ยนความคิดภายในตัวเราเองภายในสำนักงานแล้วเรายังนำสิ่งที่เราปฏิบัติออกไปสู่บุคคลภายนอก  และบุคคลต่อบุคคลหลาย ๆ กลุ่มก็จะเผยแพร่ออกกไปมากขึ้นทำให้เกิดมีแนวคิดในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าประเทศชาติก็จะมีความเจริญทรัพยากรก็จะเหลือให้ลูกหลานได้เห็นและไม่ทำเป็นต้องไปซื้อพลังงานกับประเทศอื่นมาใช้เพราะประเทศไทยไม่มีพลังงานใช้แล้ว

*******************************

มาตรการประหยัดพลังงาน 10 ประการ วิธีประหยัดไฟฟ้า 1. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน (ถ้าเป็นไปได้ก็ควรถอดปลั๊กออกด้วย) 2. เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 3. ปลูกต้นไม้ไว้รอบบ้าน ช่วยเพิ่มความเย็นได้ เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่หนึ่งต้นให้ความเย็นได้เท่ากับเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน 4. เลือกส่งข้อความผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ แทนการเขียนจดหมาย 5. เวลาคนในบ้านดูรายการโทรทัศน์ช่องเดียวกัน ควรดูด้วยเครื่องเดียวกัน วิธีประหยัดน้ำมัน 6. ควรขับรถที่อัตราเร็วประมาณ 70-80 km/h จะประหยัดน้ำมันสูงสุด 7. สอบถามเส้นทางที่จะไปให้แน่ชัด หรือศึกษาแผนที่ให้ดีจะได้ไม่หลง ไม่เสียเวลาไม่เปลืองน้ำมันในการวนหา 8. ใช้ระบบการใช้รถร่วมกัน หรือคาร์พูล (Car pool) ไปไหนมาไหน ที่หมายเดียวกัน ทางผ่านหรือใกล้เคียงกัน ควรใช้รถคันเดียวกัน 9. ถ้าข้างนอกอากาศสดชื่น ควรเปิดกระจกรถรับลมแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศ 10.ไม่ควรบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด

10 มาตรการ ประหยัดไฟฟ้า - น้ำมัน ชวนประชาชนแข็งขันประหยัดพลังงาน 5,900 ล้านบาท

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การประหยัดพลังงานถือเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนทั้ง 64 ล้านคน ต้องช่วยกัน กระทรวงพลังงานในฐานะกำกับดูแลด้านพลังงาน จึงได้เร่งพัฒนาพลังงานทดแทน ควบคู่กับดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน ซึ่งหากคนไทยทุกคน ทั้ง 14 ล้านครัวเรือน ช่วยกันประหยัดพลังงานทุกวัน ก็จะสามารถลดใช้พลังงานได้ตามเป้าหมายสูงถึง 5,900 ล้านบาท จากปริมาณการใช้พลังงานโดยรวม 22,000 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นเงิน 59,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้การประหยัดพลังงานประสบผลสำเร็จ สนพ.จึงได้กำหนดมาตรการออกมา 10 มาตรการ เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนทุกคนนำไปปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงานภายในบ้านเรือน เป็นประจำทุกวัน ดังนี้ - ปิดไฟฟ้า 1 ดวง หรือ ถอดหลอดไฟที่ไม่ใช้ออก จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 2,519 ล้านบาท/ปี - ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ 10% และปิดก่อนเลิกใช้ 30 นาที หรือลดเวลาการเปิดแอร์ 30 นาที สามารถลดใช้พลังงานได้ 6% ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 2,642 ล้านบาท/ปี - ตั้งตู้เย็นห่างผนัง 15 เซนติเมตร จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ 10% ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ 2,642 ล้านบาท/ปี - ปิดโทรทัศน์เมื่อไม่มีคนดู หรือเลือกใช้โทรทัศน์ขนาด 14 นิ้ว แทน 20 นิ้ว จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 2,642 ล้านบาท/ปี - ใช้หลอดฟลูออเรสเซนท์ 18 วัตต์ แทนหลอดไส้ 100 วัตต์ จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 423 ล้านบาท/ปี - ถอดปลั๊กเตารีดก่อนรีดเสื้อผ้าเสร็จ 2-3 นาที จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 49 ล้านบาท/ปี - เสียบปลั๊กกระติกน้ำร้อนเมื่อใช้ จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 579 ล้านบาท - ใช้จอคอมพิวเตอร์ 15 นิ้ว แทน 17 นิ้ว และปิดหน้าจอเมื่อไม่ใช้ จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 92 ล้านบาท/ปี - อย่าเสียบปลั๊กไฟฟ้าทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 3 ล้านบาท/ปี - ขับรถไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 12,150 ล้านบาท/ปี